## Forudsætninger
Opvarmes jeres hus med gas, så kan beregningsarket give jer en fornemmelse af, hvad der i løbet af nogle år kan spares ved fjernvarme.
Oplysninger fra Høje Taastrup Fjernvarmes prisliste 2012
Investering
Stikledning |  | 38126
Investeringsbidrag |  | 65.84 | pr. m2 (1)
Rabat på ovenstående ved indgåelse af aftale i
| 2012 | 60%
| 2013 | 40%
| 2014 | 20%
Driftsomkostninger
Abonnement |  | 1170 | pr. år
Effektafgift |  | 17.75 | pr. m2 (1)
Forbrugsafgift |  | 551.33 | pr. MWh
(1) Areal, der i Bygnings- og Boligregistret ikke er registreret som beboelses- eller erhvervsareal, indgår med 50%
Anslåede priser
Fjernvarme
Vedligehold af fjernvarme-unit |  | 625 | pr. år
Gas
Gaspris |  | 8.815 | pr. m3
Afregningsbidrag |  | 120
Serviceaftale gas |  | 1875 | pr. år
Note on D16: m3 gas = 0 ,011 MWh
Note on C29: HTF: 1.875 kr. HMN: 1.220 kr.

## Beregning
|  |  | Sæt jeres tal ind her  |  |  |  | HTF og HMN anslår forskellige tal  | Peg på feltet og se kommentar
Nuværende gasforbrug |  |  | 1828 |  | Virkningsgrad nu |  | 85%
[5 empty] | Virkningsgr. nyt gasfyr |  | 95%
Boligareal til beboelse |  |  | 130
Kælder og øvrige arealer som ikke må bruges til beboelse |  |  | 0
[5 empty] | Investering i nyt gasfyr |  | 40000
Skift til nyt fyr/fjernvarme år |  |  | 2012 |  | Investering i fjnv-unit |  | 20000
[5 empty] | Frakobling af gas |  | 6900
Din finansiering |  | Løbetid | 10
|  | Rente | 5% |  | Gasprisstigning pr. år |  | 0%
|  | med månedlig fast ydelse |  |  | Fjn stigning i alt pr. år |  | 0%
År | Årligt forbrug |  |  | Afskrivning |  | Årlig udgifter i alt |  | Fjernvarme dyrere/ billigere | Akkumuleret dyrere/ billigere
| Nuværende gasfyr | Nyt gasfyr | Fjernvarme | Nyt gasfyr | Fjernvarme | Nyt gasfyr | Fjernvarme
2011 | 18108.82
2012 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 5091.1447 | 5800.6059 | 21503.7732 | 19326.328 | -2177.4451 | -2177.4451
2013 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 5091.1447 | 5800.6059 | 21503.7732 | 19326.328 | -2177.4451 | -4354.8903
2014 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 5091.1447 | 5800.6059 | 21503.7732 | 19326.328 | -2177.4451 | -6532.3354
2015 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 5091.1447 | 5800.6059 | 21503.7732 | 19326.328 | -2177.4451 | -8709.7805
2016 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 5091.1447 | 5800.6059 | 21503.7732 | 19326.328 | -2177.4451 | -10887.2256
2017 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 5091.1447 | 5800.6059 | 21503.7732 | 19326.328 | -2177.4451 | -13064.6708
2018 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 5091.1447 | 5800.6059 | 21503.7732 | 19326.328 | -2177.4451 | -15242.1159
2019 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 5091.1447 | 5800.6059 | 21503.7732 | 19326.328 | -2177.4451 | -17419.561
2020 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 5091.1447 | 5800.6059 | 21503.7732 | 19326.328 | -2177.4451 | -19597.0061
2021 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 5091.1447 | 5800.6059 | 21503.7732 | 19326.328 | -2177.4451 | -21774.4513
2022 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -24661.3576
2023 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -27548.2639
2024 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -30435.1702
2025 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -33322.0766
2026 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -36208.9829
2027 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -39095.8892
2028 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -41982.7956
2029 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -44869.7019
2030 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -47756.6082
2031 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -50643.5145
2032 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -53530.4209
2033 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -56417.3272
2034 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -59304.2335
2035 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -62191.1398
2036 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -65078.0462
2037 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -67964.9525
2038 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -70851.8588
2039 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -73738.7652
2040 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -76625.6715
2041 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | 0 | 0 | 16412.6284 | 13525.7221 | -2886.9063 | -79512.5778
[8 empty] | Tilbagebetalingstid mindre end | 1
Alternativ beregning
Afskrivning over installationens levetid, med ovenstående rentesats og faste forbrugspriser |  |  |  | 3209.7035 | 3233.593 | 19622.3319 | 16759.3151 | -2863.0168
pr. år
Gasfyr levetid |  | 20
Fjn levetid |  | 25
Note on H8: HTF: 20.000 kr. HMN: 40.000 kr.
Note on H9: Jeres kontrakt berettiger måske ikke HMN til at opkræve dette gebyr
Note on H7: HTF: 40.000 kr. HMN: 38.000 kr.
Note on H3: HTF: 85%
Note on H4: Et kondenserende gasfyr har en virkningsgrad nær 100 % men er også dyrere
Note on H11: Se hvad der sker hvis gasprisen stiger mere end fjernvarmen!
Note on C54: Typisk 20 år
Note on C55: Typisk 25 år